§레지오넬라증§

에어컨 냉각탑수를 청결하게 합시다!

□ 레지오넬라증 ?

레지오넬라균(Legionella pneumophila)은 수돗물이나 증류수 안에서 수개월간 생존하며, 온수기, 에어컨의 냉각탑, 가습기, 분수 등에서 균에 오염된 물방울이나 먼지등을 통해서 호흡기로 감염되며 사람간에는 전파되지 않으며, 여름부터 가을에 걸쳐 주로 발생하고 대형건물이 주요 발생 장소이다.

□ 임상증상

ㅇ 대부분 50세 이상인 남성중 흡연자, 당뇨, 만성 폐질환자, 신장 질      환자, 장기이식 환자 등에서 발생율이 높다.

ㅇ 식욕부진, 두통, 권태감, 오한, 고열(39℃∼40℃), 건성기침, 구토

등이 나타나며, 기침이 나고 목이 아프며 설사, 의식혼란, 가슴에      통증이 나타나며 더 진행되면 폐렴으로 전환된다.

ㅇ 임상양상으로 폐렴형과 독감형이 있다.

□ 진단 및 치료

잠복기는 1∼2일이며, 보통은 3∼5일 후에 임상적으로 회복되지만 면역억제 환자에서는 장기간(21일 정도) 치료가 필요할 수 있다.

□ 예방요령

ㅇ 대형건물의 경우 저수탱크 및 냉각탑의 이끼와 오물을 완전히 제      거하고, 냉각수를 교체하고 소독을 실시하여 2∼4ppm을 유지한다.

ㅇ 사용하지 않는 에어컨 냉각탑은 반드시 비워 두고, 온수는 50℃이      상 유지하여 전파 위험율을 낮춘다.

ㅇ 가정의 경우 에어컨 설치시 응결수의 물받이 배관이 막히지 않도      록 설치하며 물받이 필터는 주 1회이상 소독을 실시한다.

봉 화 군 보 건 소

(☎679-6724, 673-4000, 010-3530-5157)